## ОБОБЩЕНА КСС
ОБЕКТ: "Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и
благоустрояване на сградите на ОДЗ "Снежанка" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
и упражняване на авторски надзор при изпълнението им"
ПОДОБЕКТ: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | Ед. мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 10
1 | ЧАСТ АС -УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "А" : | [5 empty] | 1
УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "А"
I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
І.1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
Част Архитектурно - строителна
1 | Демонтаж на дървени прозорци с р-ри 125/55 см | бр. | 10 |  |  |  | 11
2 | Демонтаж на метални капаци на прозорци с р-ри 125/55 см и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 10 |  |  |  | 12
3 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 100/175см | бр. | 1 |  |  |  | 4
4 | Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 14
5 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 2 |  |  |  | 7
6 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 2 |  |  |  | 8
7 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж | бр.комплект | 2 |  |  |  | 9
8 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 18
І.2 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
Част АС
1 | Демонтаж на дървени первази на подови настилки | м | 151.8 |  |  |  | 152.8
2 | Демонтаж на настилки от ламиниран паркет и подложки | м2 | 232.7 |  |  |  | 234.7
3 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 51 |  |  |  | 54
4 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 10 |  |  |  | 14
5 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 10 |  |  |  | 15
6 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 7
7 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 16 |  |  |  | 23
8 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 9
9 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 10
10 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на озвучителни/оповестителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 18
І.3 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
Част АС
1 | Демонтаж на дървени первази към подови настилки | м | 161.5 |  |  |  | 162.5
2 | Демонтаж на настилки от ламиниран паркет и подложки в помещения | м2 | 248 |  |  |  | 250
3 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 51 |  |  |  | 54
4 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 5
5 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 10 |  |  |  | 15
6 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 7
7 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 15 |  |  |  | 22
8 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 9
9 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 10
10 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на озвучителни/оповестителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 18
І.4 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
Част АС
1 | Демонтаж на покривно покритие от керамични керемиди | м2 | 636.3 |  |  |  | 637.3
2 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | бр. | 5 |  |  |  | 7
3 | Демонтаж на дъсчена обшивка и рогозки под керемиди | м2 | 636.8 |  |  |  | 639.8
4 | Демонтаж на летвена обшивка под керемиди | м2 | 636.8 |  |  |  | 640.8
5 | Демонтаж на носеща дървена покривна конструкция - ребра, столици, попове и клещи и др. конструктивни елементи | м3 | 25 |  |  |  | 30
6 | Демонтаж съществуващи поли от поцинкована ламарина с шир. 50 см по стрехи, улами, над и под олучни поли, обшивки около комини и други отвори | м | 120 |  |  |  | 126
7 | Демонтаж на водосточни тръби и съхранение на обекта за последващ монтаж | м | 13 |  |  |  | 20
8 | Демонтаж на водосборни казанчета и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 13 |  |  |  | 21
9 | Демонтаж на улуци от поцинкована ламарина и съхранение на обекта за последващ монтаж | м | 120 |  |  |  | 129
10 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация | бр | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на покривна капандура за излаз на покрива и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 1 |  |  |  | 12
12 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на метален капак за излаз в подпокривно пространство | бр | 1 |  |  |  | 13
13 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на оптична инсталация за пренос на данни | бр | 1 |  |  |  | 14
І.5 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
Част АС
1 | Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина до 200 см | бр | 22 |  |  |  | 23
2 | Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина до 310 см | бр | 20 |  |  |  | 22
3 | Демонтаж на видеокамери по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 5
4 | Демонтаж на озвучителни тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 6
І.6 | Част Други видове СМР
1 | Сваляне на строителни отпадъци от покрив | м3 | 205 |  |  |  | 206
2 | Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 205 |  |  |  | 207
3 | Такса депо на строителни отпадъци | м3 | 205 |  |  |  | 208
ІІ. | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
ІІ.1 | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
1 | Основно почистване и запечатване на циментова настилка в помещения сутерен | м2 | 145 |  |  |  | 146
2 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 35.7 |  |  |  | 37.7
3 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 23.5 |  |  |  | 26.5
4 | Оформяне на страници за отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. | 4 |  |  |  | 8
5 | Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина, брава със секретно заключване № M , по спецификация | бр. | 3 |  |  |  | 8
6 | Грундиране с антикорозионене грунд и двукратно боядисване с блажна боя на метални врати | м2 | 14 |  |  |  | 20
7 | Доставка и монтаж на врата а р-ри Х100/175см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № M, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 8
8 | Обработка на компрометирани участъци по стени и тавани от мазилка, запълване на пукнатини, частична изравнитела гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 420 |  |  |  | 428
9 | Монтаж ъглови метални профили /ръбоохранители/ за оформяне на отвори / по външни ръбове/ | м | 14.5 |  |  |  | 23.5
10 | Гипсова шпакловка по стени и тавани /в помещение фитнес/ | м2 | 109.7 |  |  |  | 119.7
11 | Двукратно постно боядисване на стени | м2 | 420 |  |  |  | 431
12 | Двукратно постно боядисване по тавани и греди | м2 | 109.7 |  |  |  | 121.7
13 | Двукратно боядисване с латекс на стени в помещения | м2 | 529.7 |  |  |  | 542.7
14 | Доставка и монтаж на ръбоохранители | м | 138 |  |  |  | 152
15 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 25
16 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 18
17 | Монтаж на ел. ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 27
ІІ.2 | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
Ремонт на масивна външна рампа към главен вход с дължина 1084 см, ширина 120см и наклон 6%
1 | Полагане на изравнителна армирана циментова замазка | м2 | 23 |  |  |  | 24
2 | Настилка за рампа от гранитогесни плочи с повишено сцепление (индекс против хлъзгане R11), мразоустойчиви, калибровани, първо качество | м2 | 14.5 |  |  |  | 16.5
3 | Облицовка по бордове на рампа двустранни /цокъл/с дължина 10,7 м и височина 10см, от гранитогесни плочи с повишено сцепление (индекс против хлъзгане R11), мразоустойчиви, калибровани, първо качество | м | 10.7 |  |  |  | 13.7
4 | Доставка и монтаж на тактилни ивици: релефни плочи за вграждане в настилката на рампата, за външна употреба, цвят: жълт | м2 | 1.7 |  |  |  | 5.7
5 | Доставка и монтаж метален парапет за рампа с двойна ръкохватка (h=90 и 70см) съгласно изискванията за достъпна среда, прахово боядисан, цвят: RAL 9006 | м | 12.7 |  |  |  | 17.7
6 | Доставка и монтаж металена двойна ръкохватка (h=90 и 70см) към фасадна стена, съгласно изискванията за достъпна среда, прахово боядисан, цвят: RAL 9006 | м | 12.7 |  |  |  | 18.7
7 | Полагане на мита мозайка по страница на рампа | м2 | 2.6 |  |  |  | 9.6
СМР по помещения
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката | м2 | 170 |  |  |  | 171
2 | Циклене на дюшеме/паркет в помещения за подравняване на основата под нова настилка от ламиниран паркет | м2 | 15.3 |  |  |  | 17.3
3 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 232.7 |  |  |  | 235.7
4 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 151.8 |  |  |  | 155.8
5 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 7.2 |  |  |  | 12.2
6 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под | м | 1.8 |  |  |  | 7.8
7 | Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга | м | 1.8 |  |  |  | 8.8
8 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани | м | 5.9 |  |  |  | 13.9
9 | Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване и последваща обработка за монтаж на дилатационна фуга | м | 5.9 |  |  |  | 14.9
9 | Гипсова шпакловка по стени, тавани и архитектурни елементи в помещения | м2 | 1358.5 |  |  |  | 1367.5
10 | Двукратно боядисване с латекс по стени, тавани, архитектурни елементи в помещения | м2 | 959.2 |  |  |  | 969.2
11 | Обработка страници около отвори на врати в т.ч.: мазилка, гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбохранители | м | 403.5 |  |  |  | 414.5
12 | Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. | м2 | 431 |  |  |  | 443
13 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м | 244.7 |  |  |  | 257.7
14 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети | м2 | 7.5 |  |  |  | 21.5
15 | Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети | м2 | 7.5 |  |  |  | 22.5
16 | Доставка и монтаж на врата от алуминиеви профили, № В21, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 17
17 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, преодоляваща две рамена 11 ст.15x30 см. и 14 ст.15x30 см. съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 18
18 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 19
19 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 51 |  |  |  | 70
20 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 30
21 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 16 |  |  |  | 37
22 | Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 1 |  |  |  | 23
23 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 30
24 | Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см. | бр. | 4 |  |  |  | 28
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката | м2 | 150 |  |  |  | 151
2 | Цикене на дюшеме/паркет в помещения за подравняване на основата под нова настилка от ламиниран паркет | м2 | 15.3 |  |  |  | 17.3
3 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 263 |  |  |  | 266
4 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 161.5 |  |  |  | 165.5
5 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 7.2 |  |  |  | 12.2
6 | Гипсова шпакловка по стени, тавани в помещения | м2 | 1289 |  |  |  | 1295
7 | Монтаж на ръбоохранители | м | 320 |  |  |  | 327
8 | Обработка страници около отвори на врати в т.ч.: мазилка, гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбохранители | м | 441 |  |  |  | 449
9 | Двукратно боядисване с латекс по стени, тавани, архитектурни елементи в помещения | м2 | 921 |  |  |  | 930
10 | Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. | м2 | 388 |  |  |  | 398
11 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м | 134 |  |  |  | 145
12 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под | м | 1.8 |  |  |  | 13.8
13 | Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга | м | 1.8 |  |  |  | 14.8
14 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани | м | 5.9 |  |  |  | 19.9
15 | Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване и последваща обработка за монтаж на дилатационна фуга | м | 5.9 |  |  |  | 20.9
16 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 17
17 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 51 |  |  |  | 68
18 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 28
19 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 15 |  |  |  | 34
20 | Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 1 |  |  |  | 21
21 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 28
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ФАСАДА
1 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 21 см - на прозорци етажи | м | 102 |  |  |  | 103
2 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 см на прозорци сутерен, цвят сив | м | 13 |  |  |  | 15
3 | Пароструйно миене на цокъл от каменна зидария | м2 | 57 |  |  |  | 60
4 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли и водокапен профил | м2 | 565.8 |  |  |  | 569.8
5 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL3015; включително ъглови профили по външни ъгли и водокапен профил | м2 | 116.7 |  |  |  | 121.7
5 | Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м | 302 |  |  |  | 307
6 | Полагане силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли по стрехи и чела | м2 | 88.5 |  |  |  | 94.5
7 | Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане. | м | 18 |  |  |  | 25
8 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на предпазни метални решетки/капаци на прозорци на сутерен | м2 | 12.5 |  |  |  | 20.5
9 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 7030 сив на съществуващи предпазни метални решетки/капаци на прозорци на сутерен | м2 | 12.5 |  |  |  | 21.5
10 | Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на прозорци над 2 м2 от рамка и оградна мрежа | м2 | 116.5 |  |  |  | 126.5
11 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метален балконски парапет | м2 | 22 |  |  |  | 33
12 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8029 прелено медно на метален балконски парапет | м2 | 22 |  |  |  | 34
13 | Доставка и монтаж на външна алуминиева надпрозоречна козирка с ширина 25 за водоотвеждане на тераса, цвят по RAL 8029 прелено медно | м | 20.5 |  |  |  | 33.5
14 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади | бр | 2 |  |  |  | 16
15 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж озвучителни тела по фасади | бр | 2 |  |  |  | 17
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
1 | Лежаща покривна конструкция от иглолистен материал с мах влажност 18% | м3 | 15.91 |  |  |  | 16.91
| Заготовка, доставка и монтаж стоманена покривна конструкция , вкл. Анкерни болтове и закладни части | кг | 5859 |  |  |  | 5859
2 | Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по таванска конструкция върху почистена съществуваща основа, включително защитно PVC фолио. | м2 | 434 |  |  |  | 436
1 | Доставка и монтаж на керамични керемиди и капаци, модел по образец на съществуващите (20%). | м2 | 636.8 |  |  |  | 637.8
3 | Доставка и монтаж на отдушници за вентилация на подпокривно пространство - керемида отдушник | бр. | 20 |  |  |  | 23
2 | Летвена обшивка под керемиди | м2 | 636.8 |  |  |  | 638.8
4 | Дъсчена обшивка с деб. 2,5 см | м2 | 636.3 |  |  |  | 640.3
3 | Обработка на дървена покривна конструкция срещу влага, вредители, плесени и гниене | м2 | 513.67 |  |  |  | 516.67
5 | Обработка на дървена покривна конструкция срещу пожар | м2 | 1150 |  |  |  | 1155
4 | Антикорозионно покритие на стоманена покривна конструкция | м2 | 151.8 |  |  |  | 155.8
6 | Обработка на на стоманена покривна конструкция срещу пожар | м2 | 151.8 |  |  |  | 157.8
5 | Външна варциментова мазилка по стени комини | м2 | 38 |  |  |  | 43
7 | Циментова шпакловка по стени комини | м2 | 48 |  |  |  | 55
6 | Доставка и монтаж на еднослойна рулонна хидроизолация върху обшивка от дъски | м2 | 636.3 |  |  |  | 642.3
8 | Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около кoмини и капандури | м | 145 |  |  |  | 153
7 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж водосточни тръби | м | 130 |  |  |  | 137
9 | Монтаж на нови водосборни казанчета | бр | 13 |  |  |  | 22
8 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж улуци | м | 120 |  |  |  | 128
10 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривна капандура , вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване | бр | 1 |  |  |  | 11
9 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж капак за излаз в подпокривно пространство, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване | бр | 1 |  |  |  | 10
11 | Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см върху кoмини | м | 8 |  |  |  | 19
10 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура | м2 | 76.5 |  |  |  | 86.5
12 | Монтаж на съхранена на обекта за последващ монтаж оптична инсталация за пренос на данни | бр | 1 |  |  |  | 13
2 | ЧАСТ АС - УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "В" | [5 empty] | 2
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
1 | Демонтаж на вътрешни врати, вкл.каси с р-ри70/210 см | бр. | 2 |  |  |  | 3
2 | Демонтаж на вътрешни врати, вкл.каси с р-ри 1000/210 см | бр. | 5 |  |  |  | 7
3 | Демонтаж на вътрешни врати вкл.каси с р-ри 120/210 см | бр. | 2 |  |  |  | 5
4 | Демонтаж на дървени прозорци с р-ри 180/85 см | бр. | 1 |  |  |  | 5
5 | Демонтаж на настилки от масивен паркет | м2 | 221.5 |  |  |  | 226.5
6 | Демонтаж на дървени первази към настилки за подмяна | м | 240.7 |  |  |  | 246.7
7 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в кабинети | м2 | 4 |  |  | #REF! | #REF!
8 | Демонтаж на смесителна батерия в кабинети | бр | 4 |  |  | #REF! | #REF!
9 | Демонтаж на чугунена мивка в кабинети | бр | 4 |  |  | #REF! | #REF!
10 | Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 46
11 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 12
12 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 9 |  |  |  | 21
13 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж | бр.комплект | 1 |  |  |  | 14
14 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 32
15 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 16
16 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 17
17 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 18
18 | Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 20
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
1 | Демонтаж на вътрешни врати вкл. Каси с р-ри 100/210см | бр. | 1 |  |  |  | 2
2 | Демонтаж на дървени первази към настилки | м | 111.5 |  |  |  | 113.5
3 | Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 39
4 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 5
5 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 9 |  |  |  | 14
6 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж | бр.комплект | 1 |  |  |  | 7
7 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 25
8 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 9
9 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 10
10 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 19
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
1 | Демонтаж на вътрешни врати, вкл. Каси с р-ри 100/210 см | бр. | 3 |  |  |  | 4
2 | Демонтаж на вътрешни врати, вкл. Каси с р-ри 105/210 см | бр. | 1 |  |  |  | 3
2 | Демонтаж на вътрешни врати вкл.каси с р-ри 110/210 см | бр. | 1 |  |  |  | 3
3 | Демонтаж на дървени первази към настилки | м | 111 |  |  |  | 114
4 | Демонтаж на осветителни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 40
5 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 6
6 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 9 |  |  |  | 15
7 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж | бр.комплект | 1 |  |  |  | 8
8 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 26
9 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 10
10 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 11
11 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 12
12 | Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 20
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
1 | Демонтаж и съхранение на обекта | м2 | 522 |  |  |  | 523
2 | Демонтаж хидроизолационни пластове под керемиди | м2 | 238 |  |  |  | 240
3 | Демонтаж на летви, дъсчена обшивка и рогозки под керемиди | м2 | 522 |  |  |  | 525
4 | Демонтаж на носеща дървена покривна конструкция - ребра, столици, попове и клещи | м2 | 21 |  |  |  | 25
5 | Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около комини | м | 182.5 |  |  |  | 187.5
6 | Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосточни тръби | бр | 6 |  |  |  | 12
7 | Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосборни казанчета | бр | 6 |  |  |  | 13
8 | Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на улуци | м | 88 |  |  |  | 96
9 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация | бр | 1 |  |  |  | 10
10 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на покривна капандура за излаз на покрива | бр | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на метален капак за излаз в подпокривно пространство | бр | 1 |  |  |  | 12
12 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на оптична инсталация за пренос на данни | бр | 1 |  |  |  | 13
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
1 | Демонтаж на видеокамери по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 3 |  |  |  | 4
2 | Демонтаж на озвучителни тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 4
3 | Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина | бр | 89 |  |  |  | 92
І.6 | Част Други видове СМР
1 | Сваляне на строителни отпадъци от покрив | м3 | 180 |  |  |  | 181
2 | Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 180 |  |  |  | 182
3 | Такса депо на строителни отпадъци | м3 | 180 |  |  |  | 183
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
1 | Зидария с кухи керамични тухли с деб. 25 см за зазиждане на отвор на демонтиран прозорец | м2 | 1.5 |  |  |  | 2.5
2 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. | 1 |  |  |  | 3
4 | Доставка и монтаж на еднокрила врата на щок с р-ри 90/210 см , алуминиев профил с прекъснат термомост, стълопакет от безцветно "флоат" стъкло, осигурено срещу разпадане , брава със секретно заключване, № В19, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 5
5 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 70/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 2 |  |  |  | 7
6 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 5 |  |  |  | 11
7 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 120/200см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 2 |  |  |  | 9
8 | Доставка и двукратно полагане на хидрофобизираща силиконова емулсия СИЛТЕХ 160Е или аналогична по вътрешни повърхности на фасадни сутеренни стени | м2 | 78 |  |  |  | 86
9 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини. | м2 | 119 |  |  |  | 128
10 | Изравнителна циментова замазка по под под настилка гранитогредсни плочи | м² | 221.5 |  |  |  | 231.5
11 | Настилка от гранитогресни плочи, индекс против хлъзгане R9, калибровани, първо качество, в кабинети , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен | м² | 221.5 |  |  |  | 232.5
12 | Доставка и монтаж на цокъл от теракотни плочи от предната позиция с вис. 10 см., включително фугиране в санитарни възли | м | 240.7 |  |  |  | 252.7
13 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 6.21 |  |  |  | 19.21
14 | Вътрешна варова мазилка по сени - изрвнителен пласт | м² | 6 |  |  |  | 20
15 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи 1 м2 зад умивалници , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен, монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли | м² | 4 |  |  |  | 19
16 | Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, среден формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа. | бр | 4 |  |  |  | 20
17 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B" | бр | 4 |  |  |  | 21
18 | Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения | м2 | 987.6 |  |  |  | 1005.6
19 | Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи в помещения | м2 | 660 |  |  |  | 679
20 | Обръщане около отвори с гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбоохранители | м | 655 |  |  |  | 675
21 | Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи | м2 | 364.5 |  |  |  | 385.5
22 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м2 | 165.5 |  |  |  | 187.5
23 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 59
24 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 9 |  |  |  | 33
25 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 43
26 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 34
27 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 28
28 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между сутерен и 1-ви етажи, преодоляваща рамо 20 ст.16x30 см. съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 29
29 | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ | [5 empty] | 29
30 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката | м2 | 117.3 |  |  |  | 147.3
31 | Ремонт на съществуващи настилки от масивен паркет, включващо: - демонтаж на первази; - запълване на пукнатини с кит за дърво; - циклене и полиране на изциклената повърхност; - обратен монтаж на первази; - двукратно нанасяне на защитно покритие от полиуретанов лак ; | м² | 192.2 |  |  |  | 223.2
32 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 111.5 |  |  |  | 143.5
33 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под | м | 3.3 |  |  |  | 36.3
34 | Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга | м | 3.3 |  |  |  | 37.3
35 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани | м | 10.1 |  |  |  | 45.1
36 | Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване и последваща обработка за монтаж на дилатационна фуга | м | 10.1 |  |  |  | 46.1
37 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 38
38 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. | 1 |  |  |  | 39
39 | Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения | м2 | 982 |  |  |  | 1021
40 | Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи в помещения | м2 | 673 |  |  |  | 713
41 | Обръщане около отвори с гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбоохранители | м | 230 |  |  |  | 271
42 | Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи | м2 | 330 |  |  |  | 372
43 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м2 | 122.5 |  |  |  | 165.5
44 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети | м2 | 22.3 |  |  |  | 66.3
45 | Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети | м2 | 22.3 |  |  |  | 67.3
46 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 82
47 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 9 |  |  |  | 56
48 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 66
49 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 57
50 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 51
51 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, на 1-ви етаж между корпус В и корпус С, преодоляваща едно рамо 4 ст.12x36 см.съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 52
61 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, преодоляваща три рамена 16 ст.15x30 см., 4 ст. 15х30 см. и 4 ст.15х30 см.съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 62
62 | Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 100 см. | бр. | 2 |  |  |  | 64
| СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ | [5 empty] | 0
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатка | м2 | 165.5 |  |  |  | 166.5
2 | Ремонт на съществуващи настилки от масивен паркет, включващо: - демонтаж на первази; - запълване на пукнатини с кит за дърво; - циклене и полиране на изциклената повърхност; - обратен монтаж на первази; - двукратно нанасяне на защитно покритие от полиуретанов лак ; | м² | 192.2 |  |  |  | 194.2
3 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 110 |  |  |  | 113
4 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под | м | 3.3 |  |  |  | 7.3
5 | Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга | м | 3.3 |  |  |  | 8.3
6 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани | м | 10.1 |  |  |  | 16.1
7 | Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване и последваща обработка за монтаж на дилатационна фуга | м | 10.1 |  |  |  | 17.1
8 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. | 5 |  |  |  | 13
9 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В, по спецификация | бр. | 3 |  |  |  | 12
10 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 105/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 11
11 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 110/210см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 12
12 | Гипсова шпакловка по стени, тавани и архитектурни елементи в помещения | м2 | 981.5 |  |  |  | 993.5
13 | Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани и архитектурни елементи в помещения | м2 | 715.5 |  |  |  | 728.5
14 | Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбохранители | м | 230 |  |  |  | 244
15 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м2 | 122.5 |  |  |  | 137.5
16 | Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори и класни стаи с височина 200 см. от к.г.п. | м2 | 330 |  |  |  | 346
17 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 36 |  |  |  | 53
18 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 9 |  |  |  | 27
19 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 18 |  |  |  | 37
20 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 28
21 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 22
22 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, на 2-ри етаж между корпус В и корпус С, преодоляваща едно рамо 4 ст.12x36 см.съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 23
1 | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ФАСАДА | [5 empty] | 1
1 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 см | м | 89 |  |  |  | 90
2 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 35 см | м | 28 |  |  |  | 30
3 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 ; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 470.6 |  |  |  | 473.6
4 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 105.8 |  |  |  | 109.8
4 | Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м | 470.8 |  |  |  | 474.8
5 | Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 32 |  |  |  | 37
6 | Полагане силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли по стрехи и чела | м2 | 88.5 |  |  |  | 94.5
7 | Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане. | м | 21 |  |  |  | 28
8 | Полагане мита мозайка върху почистена и обезпрашена основа по под, стени и борд английски двор към сутерен | м2 | 120 |  |  |  | 128
9 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на предпазни метални решетки на английски двор към сутерен | м2 | 26.5 |  |  |  | 35.5
10 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло на съществуващи предпазни метални решетки на английски двор към сутерен | м2 | 26.5 |  |  |  | 36.5
11 | Ремонт на предпазни метални решетки на английски двор към сутерен - до 30% с преработка на демонтирани съществуващи решетки , обратен монтаж, грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло | м2 | 26.5 |  |  |  | 37.5
12 | Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на врата сутерен с р-ри 100/210 м от рамка и оградна мрежа | м2 | 2.1 |  |  |  | 14.1
13 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади | бр | 3 |  |  |  | 16
14 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж озвучителни тела по фасади | бр | 2 |  |  |  | 16
| СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ | [5 empty] | 0
1 | Лежаща покривна конструкция от иглолистен материал с мах влажност 18% | м3 | 10.51 |  |  |  | 11.51
| Заготовка, доставка и монтаж на стоманена покривна конструкция, вкл анкерни болтове и закладни части | кг | 6307 |  |  |  | 6307
2 | Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по таранска конструкция върху почистена съществуваща основа, включително защитно PVC фолио. | м2 | 380.2 |  |  |  | 382.2
4 | Доставка и монтаж на керамични керемиди и капаци, модел по образец на съществуващите (20%). | м2 | 561 |  |  |  | 565
5 | Доставка и монтаж на отдушници за вентилация на подпокривно пространство - керемида отдушник | бр. | 20 |  |  |  | 25
6 | Доставка и монтаж на летви под керемиди | м2 | 561 |  |  |  | 567
7 | Дъсчена обшивка с деб. 2,5 см | м2 | 561 |  |  |  | 568
8 | Обработка на дървена покривна конструкция срещу влага, вредители, плесени и гниене | м2 | 360 |  |  |  | 368
9 | Обработка на дървена покривна конструкция срещу пожар | м2 | 921 |  |  |  | 930
10 | Антикорозионно покритие на стоманена покривна конструкция | м2 | 175 |  |  |  | 185
11 | Обработка на на стоманена покривна конструкция срещу пожар | м2 | 175 |  |  |  | 186
12 | Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 и λ≤ 0.035 W/mK по кумини върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране, стъклофибърна мрежа, циментова шпакловка. | м2 | 60 |  |  |  | 72
13 | Външна вароциметова мазилка по стени комини | м2 | 17 |  |  |  | 30
14 | Циментова шпакловка по стени комини | м2 | 17 |  |  |  | 31
15 | Доставка и монтаж на еднослойна рулонна хидроизолация върху обшивка от дъски | м2 | 561 |  |  |  | 576
16 | Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по стрехи, улами и около кoмини и капандури | м | 183 |  |  |  | 199
17 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж водосточни тръби | м | 50 |  |  |  | 67
18 | Монтаж на нови водосборни казанчета | бр | 6 |  |  |  | 24
19 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж улуци | м | 88 |  |  |  | 107
20 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривни капандури, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване | бр | 2 |  |  |  | 22
21 | Доставка и монтаж на шапка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см върху кoмини | м | 7.5 |  |  |  | 28.5
22 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура | м2 | 41.5 |  |  |  | 63.5
23 | Монтаж на съхранена на обекта за последващ монтаж оптична инсталация за пренос на данни | бр | 1 |  |  |  | 24
| ПОЖАРОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ | [5 empty] | 0
1. | направа на брандмауер - тухлен зид с дебелина 25 см. | м3 | 4.6 |  |  |  | 4.6
2. | Направа на стб. борд по арх. детайл - брандмауер: | [5 empty] | 0
2.1. | Бетон клас B20 | m3 | 2.1 |  |  |  | 2.1
2.2. | Стомана B1 профил HEB140 | кг. | 89.46 |  |  |  | 89.46
3 | Доставка и полагане на битумна хидроизолация, 2 пласта с посипка по стб. борд брандмауер | м2 | 15.2 |  |  |  | 18.2
4 | Доставка и монтаж на ламаринена шапка на борд брандмауер с ширина 35 см. | м1 | 15 |  |  |  | 19
5 | Доставка и монтаж на алуминиева двойна врата със стъклопакет с дебелина 24 мм, с размери 180/205 см, димоуплътнена, със секретна брава и самозатварящ се механизъм по спецификация | бр. | 2 |  |  |  | 7
6 | Доставка и монтаж на алуминиева двойна врата със стъклопакет с дебелина 24 мм, с размери 170/200 см, димоуплътнена, със секретна брава и самозатварящ се механизъм по спецификация |  | 2 |  |  |  | 8
7 | Доставка и монтаж на алуминиева двойна врата със стъклопакет с дебелина 24 мм, с размери 180/200 см, димоуплътнена, със секретна брава и самозатварящ се механизъм по спецификация |  | 1 |  |  |  | 8
3 | ЧАСТ АС - УЧИЛИЩНА СГРАДА КОРПУС "С" | [5 empty] | 3
I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
1 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 90/200 см | бр. | 5 |  |  |  | 6
2 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 130/200 см | бр. | 2 |  |  |  | 4
3 | Демонтаж на дървени прозорци с р-ри 120/90см | бр. | 12 |  |  |  | 15
4 | Демонтаж на дървени прозорци с р-ри 75/75см | бр. | 8 |  |  |  | 12
5 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 27 |  |  |  | 32
6 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 7
7 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 17
8 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 9
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
1 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 100/200 см | бр. | 1 |  |  |  | 2
2 | Демонтаж на вътрешна витрина с р-ри 376/330 см | бр. | 1 |  |  |  | 3
2 | Демонтаж на дървени первази към настилки | м | 165.5 |  |  |  | 167.5
3 | Демонтаж на линулеум за подмяна | м | 23.7 |  |  |  | 26.7
4 | Демонтаж на настилки от ламиниран паркет | м2 | 203.3 |  |  |  | 207.3
5 | Демонтаж на вътрешни климатични тела и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 5 |  |  |  | 10
6 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 76 |  |  |  | 82
7 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 8
8 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 10 |  |  |  | 18
9 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 10
10 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 40
11 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 12
12 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 13
13 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 14
14 | Демонтаж на озвучителни/оповестителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 24
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
1 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 70/200 см | бр. | 14 |  |  |  | 15
2 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 75/200 см | бр. | 5 |  |  |  | 7
3 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 80/200 см | бр. | 6 |  |  |  | 9
4 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 90/200 см | бр. | 1 |  |  |  | 5
2 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 100/200 см | бр. | 5 |  |  |  | 7
3 | Демонтаж на дървени первази към настилки | м | 131.5 |  |  |  | 134.5
4 | Демонтаж на настилки от ламиниран паркет | м2 | 185.5 |  |  |  | 189.5
5 | Демонтаж на настилка от теракот в санитарни помещения | м2 | 11 |  |  |  | 16
6 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни помещения | м2 | 486.7 |  |  |  | 492.7
7 | Демонтаж на вътрешни климатични тела и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 9
8 | Демонтаж на настилка от теракотни плочи в санитарни помещения | м2 | 11 |  |  | #REF! | #REF!
9 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 58 |  |  |  | 67
10 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 9 |  |  |  | 20
12 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 13
13 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 43
14 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 15
15 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 16
16 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 17
17 | Демонтаж на озвучителни/оповестителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 24
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ НА 3-ТИ ЕТАЖ
1 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 70/200 см | бр. | 14 |  |  |  | 15
2 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 75/200 см | бр. | 7 |  |  |  | 9
3 | Демонтаж на вътрешни врати с р-ри 80/200 см | бр. | 5 |  |  |  | 8
4 | Демонтаж на настилка от теракот в санитарни помещения | м2 | 11 |  |  |  | 15
5 | Демонтаж на дървени первази към настилки | м | 126.5 |  |  |  | 131.5
6 | Демонтаж на настилки от ламиниран паркет | м2 | 185.5 |  |  |  | 191.5
7 | Демонтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни помещения | м2 | 486.7 |  |  |  | 493.7
8 | Демонтаж на вътрешни климатични тела и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 10
9 | Демонтаж на осветителни и евакуационни тела по тавани, проверка, ремонтни работи при необходимост и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 64 |  |  |  | 73
10 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 7 |  |  |  | 18
12 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 13
13 | Демонтаж на ел. ключове ключове и контакти в помещения и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 43
14 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 15
15 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 16
16 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 17
17 | Демонтаж на озвучителни/оповестителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 24
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
1 | Демонтаж LT ламарина от покрив | м2 | 436 |  |  |  | 437
2 | Разбиване на компрометирани бетони за наклон по покрив | м2 | 459 |  |  |  | 461
3 | Демонтаж хидроизолационни слоеве от покрив и бордове | м2 | 524 |  |  |  | 527
4 | Демонтаж топлоизолация от покрив и бордове | м2 | 459 |  |  |  | 463
5 | Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд при седящ улук | м | 49 |  |  |  | 54
6 | Демонтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по други бордове и около комини | м | 119 |  |  |  | 125
7 | Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосточни тръби | бр | 6 |  |  |  | 13
8 | Демонтаж и съхранение на обекта за последващ монтаж на водосборни казанчета | бр | 6 |  |  |  | 14
9 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация | бр компл | 1 |  |  |  | 10
10 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на покривна капандура за излаз на покрива | бр | 1 |  |  |  | 11
11 | Демонтаж съхранение на обекта за последващ монтаж на пметален капак за излаз в подпокривно пространство | бр | 1 |  |  |  | 12
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
1 | Демонтаж на външни климатични тела по фасади и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 8 |  |  |  | 9
2 | Демонтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с дължина | бр | 180 |  |  |  | 182
І.6 | Част Други видове СМР
1 | Сваляне на строителни отпадъци от покрив | м3 | 210 |  |  |  | 211
2 | Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 210 |  |  |  | 212
3 | Такса депо на строителни отпадъци | м3 | 210 |  |  |  | 213
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СУТЕРЕН
1 | Основно почистване и запечатване на циментова настилка в помещения сутерен | м2 | 443 |  |  |  | 444
2 | Оформяне на страници отвори на прозорци след демонтаж на стари прозорци, включващо варопясъчна мазилка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. Проорци | 20 |  |  |  | 22
3 | Доставка и монтаж на прозорци р-ри 75/75см , на щок с рамка от алуминиев профил с прекъснат термомост, двоен стъклопакет безцветно флат стъкло, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 8 |  |  |  | 11
4 | Доставка и монтаж на прозорци р-ри 120/90см , на щок с рамка от алуминиев профил с прекъснат термомост, двоен стъклопакет безцветно флат стъкло, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 12 |  |  |  | 16
4 | Оформяне на страници на отвори за врата с шир. 36 см. след монтаж на врата, включващо варопясъчна мазилка, двустранно | бр. Врата | 7 |  |  |  | 11
5 | Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина с р-ри 90/200, брава със секретно заключване № М6, по спецификация | бр. | 5 |  |  |  | 10
5 | Доставка и монтаж на метална врата от стоманена листова ламарина с р-ри 100/200, брава със секретно заключване № М7, по спецификация | бр. | 2 |  |  |  | 7
6 | Подготовка на основата преди боядисване по стени включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, почистване и грундиране | м2 | 885 |  |  |  | 891
6 | Двукратно постно боядисване на стени | м2 | 885 |  |  |  | 891
7 | Боядисване на страници на отвори за врата и прозорци с шир. 36 см. | м | 153 |  |  |  | 160
7 | Подготовка на основата преди боядисване по тавани и греди включително изстъргване на стара боя, запълване и шпакловане с гипс на пукнатини, обрушени участъци и неравности, почистване и грундиране | м2 | 443 |  |  |  | 450
8 | Двукратно постно боядисване по тавани и греди | м2 | 443 |  |  |  | 451
9 | Ремонт на съществуващи дървени врати с размери 90/200 см., включващо китване на пъкнатини, шкурене, доставка и монтаж на первази, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя и доставка и монтаж на брави и патрони за заключване. | бр. | 6 |  |  |  | 15
10 | Ремонт на съществуващи дървени врати с размери 70/200 см., включващо китване на пъкнатини, шкурене, доставка и монтаж на первази, грундиране и двукратно боядисване с блажна боя и доставка и монтаж на брави и патрони за заключване. | бр. | 6 |  |  |  | 16
10 | Грундиране с антикорозионене грунд и двукратно боядисване с блажна боя на метални врати | м2 | 26 |  |  |  | 36
11 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 27 |  |  |  | 38
11 | Монтаж наел.ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 21
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 1-ВИ ЕТАЖ
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори, фоайе и стълбище, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини. | м2 | 126 |  |  |  | 127
2 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове с шир до 36 см | бр.врата | 5 |  |  |  | 7
3 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № В19, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 4
4 | Доставка и монтаж на врата във витрина на щок с р-ри 100(376) / 200(330) за пом.5, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, с осигурено от разпадане стъкло | бр. | 1 |  |  |  | 5
5 | Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло | бр. | 1 |  |  |  | 6
6 | Доставка и монтаж на гранитогресни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество, в помещения №5 и 6 , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен | м2 | 23.7 |  |  |  | 29.7
7 | Доставка и монтаж на цокъл от гранитогресни плочи от предната позиция с вис. 10 см., включително фугиране в санитарни възли | м | 25.3 |  |  |  | 32.3
8 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 203.3 |  |  |  | 211.3
9 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 165.5 |  |  |  | 174.5
10 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 1 |  |  |  | 11
11 | Двукратно боядисване с латекс на стени в помещения | м2 | 863.5 |  |  |  | 874.5
12 | Гипсова шпакловка по стени, греди и тавани в помещения | м2 | 1217.5 |  |  |  | 1229.5
13 | Обработка страници около отвори в т.ч гипсова шпакловка, включително монтаж на ръбохранители | м | 280 |  |  |  | 293
14 | Боядисване с блажна боя цокъл по стени коридори и учебни помещенияс височина 200 см. от к.г.п. | м2 | 418 |  |  |  | 432
15 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м | 152 |  |  |  | 167
16 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 22.5
17 | Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 23.5
18 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 76 |  |  |  | 94
19 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 29
20 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 50
21 | Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 23
22 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 10 |  |  |  | 32
23 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 24
24 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела | бр | 5 |  |  |  | 29
25 | Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение, между 1-ви и 2-ри етажи, 2-ри и 3-ти етаж, преодоляваща четири рамена 12 ст.17,8x30 см.съгласно приложена спецификация: - Размери Ширина/дълбочина 700x1200 mm. - Предпазни съоражения на стъпалото: - предпазен борд - подвижни клапи на вход и изход; - подвижни предпазни ръкохватки за пътника снабдени с блокировка за безопастност; Електрически устройства за безопасност: - Краен изключвател посока "нагоре"; - Краен изключвател посока "надолу"; - Краен изключвател на дясна ръкохватка; - Краен изключвател на лява ръкохватка; - Изключвател прибрана платформа; - Авариен стоп бутон; - Сигнален бутон; - Товароподемност - 250 kg; - Номинална скорост - 0,06, m/s; - Брой лица - 1 - Възможност за ползване от хора с увреждания в количка - 1бр; - Брой на спирките - 2бр; - Окачване 1:1. | бр. | 1 |  |  |  | 26
26 | Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см. | бр. | 4 |  |  |  | 30
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 2-РИ ЕТАЖ
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини. | м2 | 164.5 |  |  |  | 165.5
2 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове с шир до 36 см | бр. | 63 |  |  |  | 65
3 | Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло | бр. | 1 |  |  |  | 4
4 | Доставка и монтаж на врата с р-ри 70/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М4, по спецификация | бр. | 14 |  |  |  | 18
5 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 75/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М3, по спецификация | бр. | 5 |  |  |  | 10
6 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 80/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М5, по спецификация | бр. | 6 |  |  |  | 12
7 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 90/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М2, по спецификация | бр. | 1 |  |  |  | 8
8 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 100/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М1, по спецификация | бр. | 5 |  |  |  | 13
9 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 185.5 |  |  |  | 194.5
10 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 131.5 |  |  |  | 141.5
11 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 3 |  |  |  | 14
12 | Доставка и монтаж на теракотни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество, в санитарни възли и в помещение №23- басейн , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен | м2 | 102 |  |  |  | 114
13 | Вътрешна вароциментова мазилка по стени - изравнителен пласт | м² | 486.7 |  |  |  | 499.7
14 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли | м² | 487.6 |  |  |  | 501.6
15 | Обработка по странии отвори с облицовка от фаянсови плочи при санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли | м | 104 |  |  |  | 119
16 | Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, малък формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа. | бр | 6 |  |  |  | 22
17 | Доставка и монтаж на емайлирано клозетно клекало, среден формат, вкл. PVC "S" сифон и фасонни части и гумени уплътнители. | бр | 10 |  |  |  | 27
18 | Доставка и монтаж на порцеланов писоар комплект със сифон и промивен автомат. | бр | 2 |  |  |  | 20
19 | Доставка и монтаж на стенно пластмасово казанче, бяло за висок монтаж, комплект с арматура и спирателен кран | бр. | 10 |  |  |  | 29
20 | Доставка и монтаж на клозетно седало комплект с ниско промивно казанче | бр. | 4 |  |  |  | 24
21 | Подови сифони тип (рогов) Ф50 | бр. | 8 |  |  |  | 29
22 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B" | бр | 6 |  |  |  | 28
23 | Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения | м2 | 1277 |  |  |  | 1300
24 | Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани в помещения | м2 | 861.5 |  |  |  | 885.5
25 | Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбохранители | м | 283.5 |  |  |  | 308.5
26 | Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи | м2 | 141.5 |  |  |  | 167.5
27 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м | 155 |  |  |  | 182
28 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 34.5
29 | Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 35.5
30 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела | бр | 2 |  |  |  | 32
31 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 58 |  |  |  | 89
32 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 9 |  |  |  | 41
33 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 63
34 | Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 36
35 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 42
36 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 37
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 3-ТИ ЕТАЖ
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по коридори и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката, чрез обработване с високооборотни еднодискови машини. | м2 | 153.9 |  |  |  | 154.9
2 | Оформяне на страници отвори на врати след демонтаж на стари врати, включващо варопясъчна мазилка, гипсова шпакловка, укрепващи профили по външни ръбове | бр. | 32 |  |  |  | 34
3 | Доставка и монтаж на двукрила врата във витрина на щок с р-ри 160(265) / 200(330)за стълбище, крило - рамка от "студен" алуминиев профил, секретна брава, по спецификация, пожароустойчиви с клас EI - 30, самозатваряща се, димоуплътнена, с осигурено от разпадане стъкло | бр. | 1 |  |  |  | 4
4 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 70/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М4, по спецификация | бр. | 14 |  |  |  | 18
5 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 75/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М3, по спецификация | бр. | 5 |  |  |  | 10
6 | Доставка и монтаж на врата а р-ри 80/200 см , на щок с рамка от "студен" алуминиев профил с пълнеж от PVC панел, брава със секретно заключване № М5, по спецификация | бр. | 6 |  |  |  | 12
7 | Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет с дебелина 12мм, клас 33/АC5, включително звукоизолационна подова подложка от XPS с деб. 5 мм | м2 | 196.2 |  |  |  | 203.2
8 | Доставка и монтаж на подови первази от МДФ за ламиниран паркет, включително крепежни и фасонни части | м | 126.2 |  |  |  | 134.2
9 | Доставка и монтаж на алуминиева подова лайсна за преход между настилки с разлика в нивата . | м | 3 |  |  |  | 12
10 | Доставка и монтаж на теракотни плочи, индекс против хлъзгане R10, калибровани, първо качество, в санитарни възли и в помещение №23- басейн , включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен | м2 | 102 |  |  |  | 112
11 | Вътрешна варова мазилка по стени - изравнителен пласт | м² | 273.6 |  |  |  | 284.6
12 | Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи в санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли | м² | 273.6 |  |  |  | 285.6
13 | Обработка по странии отвори с облицовка от фаянсови плочи при санитарни възли с височина 2,00м., включително фугиране с водоотблъскваща фуга с хидрофобен ефект, осигуряваваща защита от мухъл и плесен, оформяне на страници около врати и прозорци и монтаж на ъглови метални профили по външни ъгли | м | 104 |  |  |  | 117
14 | Доставка и монтаж на фаянсови тоалетни мивки, малък формат, вкл. тръбен сифон, витло и гумена тапа. | бр | 6 |  |  |  | 20
15 | Доставка и монтаж на емайлирано клозетно клекало тоалетни мивки, среден формат, вкл. PVC "S" сифон и фасонни части и гумени уплътнители. | бр | 10 |  |  |  | 25
16 | Доставка и монтаж на порцеланов писоар комплект със сифон и промивен автомат. | бр | 2 |  |  |  | 18
17 | Доставка и монтаж на стенно пластмасово казанче, бяло за висок монтаж, комплект с арматура и спирателен кран | бр. | 10 |  |  |  | 27
18 | Доставка и монтаж на клозетно седало комплект с ниско промивно казанче | бр. | 4 |  |  |  | 22
19 | Подови сифони тип (рогов) Ф50 | бр. | 8 |  |  |  | 27
20 | Доставка и монтаж на ел. бойлер за монтаж над мивка с обем 10 литра, мощност2kW, налягане 0,8 Mpa клас на енергийна ефективност "B" | бр | 6 |  |  |  | 26
21 | Гипсова шпакловка по стени и тавани в помещения | м2 | 994 |  |  |  | 1015
22 | Двукратно боядисване с латекс на стени и тавани в помещения | м2 | 839 |  |  |  | 861
23 | Обръщане около отвори на гипсова шпакловка , включително монтаж на ръбохранители и | м | 270 |  |  |  | 293
24 | Боядисване с блажна боя с височина 200 см. от к.г.п. по стени коридори и класни стаи | м2 | 411 |  |  |  | 435
25 | Обръщане около отвори с боядисване с блажна боя | м | 141 |  |  |  | 166
26 | Почистване с телена четка от ръжда и стара блажна боя на метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 32.5
27 | Грундиране и боядисване с емайллак за вътрешна употреба, цвят RAL 9011 графитно черно на съществуващи метални стълбищни парапети | м2 | 6.5 |  |  |  | 33.5
28 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж вътрешни климатични тела | бр | 2 |  |  |  | 30
29 | Монтаж на осветителни тела по тавани помещения, съранени на обекта за последващ монтаж | бр | 64 |  |  |  | 93
30 | Монтаж на пожароизвестителни датчици, кабели и кабелни канали по тавани помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 37
31 | Монтаж на осветителни ключове и контакти в помещения, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 30 |  |  |  | 61
32 | Монтаж на видеокамери и захранващи кабели , съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 34
33 | Монтаж на озвучителни тела и захранващи кабели, съхранени на обекта за последващ монтаж | бр | 7 |  |  |  | 40
34 | Монтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранени на обекта за последващ монтаж (12 k. po 4,70m, 15 k. po 1,70m., 10k. Po 2,90 m.) | бр.комплект | 1 |  |  |  | 35
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ФАСАДА
1 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина 25 | м | 180 |  |  |  | 181
2 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 695.5 |  |  |  | 697.5
3 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 298.3 |  |  |  | 301.3
4 | Обръщане с шир. 20 см. около прозорци на Фасадна топлоизолационна система по външни стени,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м | 818.5 |  |  |  | 822.5
5 | Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб.10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 62 |  |  |  | 67
6 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж външни климатични тела по фасади | бр | 8 |  |  |  | 14
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
1 | Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK по плоски покриви върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране. | м2 | 459 |  |  |  | 460
2 | Обръщане около бордове върху почистена съществуваща основа, на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK включително лепилен р-р, дюбелиране. | м | 116 |  |  |  | 118
3 | Доставка и полагане на циментова замазка с наклон 3% по покрив, средна деб. 12 см | м2 | 459 |  |  |  | 462
4 | Доставка и полагане на два пласта рулонна битумна хидроизолация, втория с посипка, върху армирана циментова замазка по покрив и бордове, включително битумен грунд | м2 | 530.5 |  |  |  | 534.5
| Външна варциментова мазилка по стени комини | м2 | 10 |  |  |  | 10
5 | Циментова шпакловка по стени комини | м2 | 10 |  |  |  | 15
6 | Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд и седящ улук | м | 49 |  |  |  | 55
7 | Доставка и монтаж пола от поцинкована ламарина с разгъната шир. 50 см по борд и около кoмини и капандури | м | 70 |  |  |  | 77
8 | Монтаж на нови водосборни казанчета, | бр | 6 |  |  |  | 14
9 | Монтаж на на съхранени на обекта водосточни тръби, вкл. монтажни скоби | бр | 6 |  |  |  | 15
10 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж покривни капандури, вкл. ремонт и монтаж на секретен патрон за заключване | бр | 1 |  |  |  | 11
11 | Изкърпване бетонова шапка на комини с водоустойчива мазилка | бр. | 5 |  |  |  | 16
12 | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на кумини, покривна капандура | м2 | 36.5 |  |  |  | 48.5
4 | ЧАСТ АС - ТОПЛА ВРЪЗКА СЪС СТОЛОВА И КУХНЯ | [5 empty] | 4
I | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
/ по ЕТАЖИ СГРАДА/
І.1 | Част Архитектурно - строителна
1 | Изстъргване на компрометирани стари постни бои по стени и тавани | м2 | 879.5 |  |  |  | 880.5
2 | Миене на стени с цел подготовка на основат за полагане на последващи покрития | м2 | 879.5 |  |  |  | 881.5
2 | Прозвъняване на пожароизвестителна инсталация и проверка за изправност. | бр комплект | 1 |  |  |  | 3
3 | Демонтаж на датчици на пожароизвестителна инсталация и правилно съхранение на обекта за последващ монтаж | бр. | 1 |  |  |  | 4
4 | Демонтаж на кабели, комплект с кабелни канали, съхранение на обекта за последващ монтаж | бр.комплект | 1 |  |  |  | 5
6 | Проверка на състоянието на инсталация за видеонаблюдение | бр.комплект | 1 |  |  |  | 7
7 | Демонтаж на видеокамери, проверка за изправност, ремонтни дейности при необходимост и правилно съхранение с цел обратен монтаж | бр | 1 |  |  |  | 8
8 | Проверка на изправността на озвучителна и радио инсталация | бр. | 1 |  |  |  | 9
9 | Демонтаж на озвучителни тела и захранващи кабели и съхранение на обекта за последващ монтаж | бр | 2 |  |  |  | 11
І.2 | По Фасади
1 | Демонтаж на видеокамери по фасади | бр | 1 |  |  |  | 2
І.3 | По плоски покриви
1 | Демонтаж на компрометирани хидроизолационни слоеве от покрив и бордове,вкл защитна посипка | м2 | 595 |  |  |  | 596
2 | Демонтаж на компрометирана топлоизолация покрив и бордове | м2 | 532 |  |  |  | 534
3 | Разбиване на компрометирани бетони за наклон по покрив | м2 | 532 |  |  |  | 535
4 | Демонтаж компрометирана обшивка от поцинкована ламарина с разгъната шир. 80 см по борд при седящ улук | м | 90 |  |  |  | 94
5 | Демонтаж компрометирана обшивка от поцинкована ламарина с шир.до 50 см по бордове и др. | м | 47 |  |  |  | 52
6 | Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 42.8 |  |  |  | 48.8
7 | Демонтаж на водосборни казанчета | бр | 10 |  |  |  | 17
8 | Демонтаж на мълниезащитна инсталация | бр | 1 |  |  |  | 9
9 | Сваляне на строителни отпадъци от покрив | м3 | 55 |  |  |  | 64
10 | Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци | м3 | 55 |  |  |  | 65
11 | Такса депо на строителни отпадъци | м3 | 55 |  |  |  | 66
II | СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
ІІ.1 | Част Архитектурно - строителна
ІІ.1.1 | по ПОМЕЩЕНИЯ
1 | Ремонт на съществуващи настилки от мозайка по помещения и стълбища, включващо: - запълване на пукнатини; - диамантено шлайфане; - полиране на шлайфаната повърхност; - двукратно нанасяне на запечатка (импрегнация), чрез полагане върху обработената вече повърхност на защитни емулсии, запълващи порите на настилката и създаващи защитно покритие; - полиране на запечатката. | м2 | 394 |  |  |  | 395
2 | Гипсова шпакловка по стени и тавани /в помещение столова и фоайе/ | м2 | 1334.5 |  |  |  | 1336.5
3 | Двукратно боядисване с латекс на стени, тавани, греди и в помещения -над олицовка фаянс, вкл. Грунд | м2 | 1334.5 |  |  |  | 1337.5
4 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в под | м | 3.6 |  |  |  | 7.6
5 | Прорязване на фуга в мозаечна настилка за монтаж на дилатационна фуга | м | 3.6 |  |  |  | 8.6
6 | Доставка и монтаж на дилатационна фуга от алуминиев профил с вложка от термопластичен каучук, цвят сив, с ширина 50 мм за монтаж в стени и тавани | м | 10.4 |  |  |  | 16.4
7 | Прорязване на фуга в съществуваща мазилка до конструктивни елементи, обезпрашаване и последваща обработка за монтаж на дилатационна фуга | м | 10.4 |  |  |  | 17.4
ІІ.1.2 | по ФАСАДА
1 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази с ширина до 30 см | м | 68.6 |  |  |  | 69.6
2 | Фасадна топлоизолационна система по външни стени, включваща ЕPS с деб. 10 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 385.6 |  |  |  | 387.6
3 | Обработка страници с шир. до 20 см. около отвори за врати и прозорци с фасадна топлоизолационна система по външни стени ,върху съществуваща топлоизолация, включваща ХPS с деб. 3 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 3014 и 3015; включително ъглови профили по външни ъгли | м | 267.1 |  |  |  | 270.1
4 | Фасадна топлоизолационна система по цокъл, включваща ХPS с деб. 5 см. и λ≤ 0.03 W/mK, дюбелиране с мин. 4 дюбела / м2, лепилна смес, стъклофибърна мрежа между 2 слоя шпакловъчна смес, силиконова мазилка - гладка, зърнометрия 2 мм., цвят RAL 7030; включително ъглови профили по външни ъгли | м2 | 34.3 |  |  |  | 38.3
5 | Доставка и монтаж на алуминиев профил с интегрирани две ивици стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги при големи фасадни повърхности, Е-образен, включително изчукване на съществуваща мазилка до стенна конструкция, обезпрашаване, запълване на консатруктивната фуга с EPS, оформяне с изкърпване на съществуваща топлоизолация на фуга с ширина 30мм(50мм)и измазване / шпакловане. | м | 31 |  |  |  | 36
6 | Изработка, доставка и монтаж на предпазни решетки на прозорци над 2 м2 от рамка и оградна мрежа, рундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 9002 Бяло | м2 | 50.3 |  |  |  | 56.3
ІІ. 1.3 | по ПОКРИВИ
1 | Полагане на циментова замазка с наклон 3% по покрив, средна деб. 8 см за оформяне наклони покрив | м2 | 532 |  |  |  | 533
2 | Доставка и полагане на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK по плоски покриви върху почистена съществуваща основа, включително лепилен р-р, дюбелиране. | м2 | 532 |  |  |  | 534
3 | Обръщане около бордове върху почистена съществуваща основа, на топлоизолация от ХPS с деб. 12 см. и λ≤ 0.035 W/mK включително лепилен р-р, дюбелиране. | м | 63 |  |  |  | 66
4 | Доставка и полагане на два пласта битумна рулонна хидроизолация, втория с посипка, върху армирана циментова замазка по покрив и бордове, включително битумен грунд | м2 | 595 |  |  |  | 599
5 | Външна вароциментова мазилка по комини и циментова шпакловка | м2 | 1.5 |  |  |  | 6.5
6 | Изработка и монтаж пола от поцинкована ламарина с шир. до 80 см по борд и обшивка около комини, покривни капандури, седящ олук и други отвори | м | 137 |  |  |  | 143
#REF! | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина, вкл. монтажни скоби | м | 42.8 |  |  |  | #REF!
#REF! | Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина | бр | 10 |  |  |  | #REF!
#REF! | Грундиране и боядисване с емайллак за външна употреба, цвят RAL 8045 на улуци, водосточни тръби и казанчета, шапки на комини, покривна капандура и др. | м2 | 17.2 |  |  |  | #REF!
ІІ 1.4 | за ДРУГИ ВИДОВЕ СМР
1 | Доставка и монтаж на антипаник брава за входна врата дълж. 90 см. | бр. | 4 |  |  |  | 5
2 | Монтаж на съхранени на обекта за последващ монтаж видеокамери по фасади | бр | 2 |  |  |  | 4
Други видове СМР - за целия обект
| Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно строително скеле за целия период на строителството / за фасади и покрив/ Забележка: Не се допуска закрепване на скелето към елементите на фасадата. | м2 | 2670 |  |  |  | 2670
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 5
1 | Доставка и полагане на проводник AlMgSi Ø8мм | м. | 90
2 | Доставка и монтаж на дистанционни носачи | бр. | 180
3 | Доставка и монтаж на aктивен мълниеприемник тип SCHIRTEC-A (комплект връх/горни електроди/ и тръбна основа).Време на изпреварване 60µs. | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с h=3.00m, считано от горен ръб комин | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на аксесоари за закрепяне на мачта към комин | к-т | 1
6 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия с надпис "Мълниезащита", вкл. измервателна клема | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на комплект заземителна уредба R≤10Ω | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на съединителни клеми | бр. | 1
9 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм | м. | 10
10 | Доставка и полагане на термосвиваем шлаух | м. | 4
11 | Измервания и изготвяне на протоколи от лицензирана фирма | к-т | 1
6 | ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА |  |  |  | #REF! |  | #REF!
1 | Демонтиране и отстраняване от обекта на съществуваши тротоарни настилки | м2 | 472
2 | Изнасяне от обекта, натоварване и транспорт на строителни отпадъци | м3 | 90
3 | Тънък изкоп за подравняване на терена | м3 | 640
4 | в т.ч.: машинен |  | 448
5 | ръчен |  | 192
6 | Превоз на земни маси | м3 | 832
7 | Доставка, полагане и уплътняване на пласт 10 см от трошен камък | м3 | 47.2
8 | Доставка и разстилане на пласт 5 см от пясък | м3 | 24
9 | Накстилка от тротоарни плочи 30х30х4.5 см върху цименто-пясъчен разтвор 1:3 | м2 | 472
10 | Превоз бетонови плочи, вкл. натоварване и разтоварване | м2 | 472
11 | Доставка и полгане на градински бордюр 8х16х50 върху подложен бетон В7.5 | м | 470
12 | Превоз на градински бордюри, вкл. натоврване и разтоварване | м | 470
13 | Полагане на синтетична ударопоглъщаща настилка с дебелина 4 см | м2 | 390
14 | Полагане на плътен асфалтобетон | м3 | 121
15 | Подложен бетон В 12,5 за бордюри | м3 | 28
16 | Циментопясъчен разтвор за тротоарни плочи | м3 | 10
7 | ЧаСТ ПБЗ | [5 empty] | 7
1 | Доставка и монтаж на обекта на преместваем фургон за временна канцелария | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на обекта на преместваем фургон за временна столова за работници | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на обекта на преместваем фургон за временно битово помещение за работници | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на обекта на контейнер за строителни отпадъци | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на тръбно фасадно скеле с предпазна мрежа и с проходен тунел под него | м2 | 4526
6 | Доставка и монтаж на временна ограда от метална мрежа | м | 148
7 | Доставка и монтаж на табела задължително носене на защитни каски | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на указателни табели | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на информационна табела за вида и характеристиките на строежа | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на табела "Внимание, заобиколи, строителен обект" | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на табела временен Знак Б2 "Стоп" | бр. | 1
12 | Аптечка с консумативи за оказване на първа помощ | бр. | 1
13 | Сигнализация за бедствие, авария, пожар или злополука - сирена и мобилна свръзка | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на временно електрическо табло | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на противопожарно табло | бр. | 1
16 | Пожарогасител с пяна | бр. | 1
17 | Пожарогасител с СО2 | бр. | 1
18 | Кофпомпа с вода, боядисана в червен цвят | бр. | 1
19 | Съд с 200л вода, боядисан в червен цвят | бр. | 1
20 | Сандък с 0,5м3 пясък , боядисан в червен цвят | бр. | 1
21 | Кофа поцинкована, боядисана в червен цвят | бр. | 2
22 | Лопата крива, боядисана в червен цвят | бр. | 2
23 | Кирка, боядисана в червен цвят | бр. | 2
24 | Брадва, боядисана в червен цвят | бр. | 2
25 | Стълба, боядисана в червен цвят | бр. | 1
8 | ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | [5 empty] | 8
1 | Доставка на прахов пожарогасител 6кг | бр. | 69
2 | Доставка на пожарогасител с въглероден диоксид | бр. | 20